南京市中医院PACS采集卡采购项目

招标文件

招标单位：南京市中医院

二〇一八年九月

目录

第一章	招标公告	2

第二章   特别提醒	3

第三章   招标内容	12

第四章   投标文件格式	15

# 招标公告

南京市中医院PACS采集卡项目进行国内公开招标，现就有关事宜公告如下。

一、招标项目名称

项目名称：南京市中医院PACS采集卡采购项目

二、项目概况

1、建设内容：南京市中医院PACS采集卡采购项目

2、采购内容：南京市中医院PACS影像采集卡供应。

三、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

5、参加本次采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次招标不接受联合体投标

四、报名须知及招标文件的获取：

1、招标文件以院内公告为准。

2、投标人如有围标、串标、陪标、提供虚假业绩和证明材料等行为的，将被废除投标资格并没收相关投标人的投标保证金，五年内不得参与南京市中医院的招投标活动，构成犯罪的，将依法追究法律责任。

3、本项目采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

五、投标文件的递交：

1、投标文件递交的截止时间详见招标文件。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、本次招标联系事项：

地址： 南京市秦淮区金陵路1号 南京市中医院肛肠六楼会议室

联系人： 王丽娜

电话：   025-52276297

传真：   025-52261124

# 第二章 特别提醒

本招标文件专用于南京市中医院PACS采集卡项目招标，南京市中医院对本招标文件及招标文件内容依法享有知识产权。本招标文件一经发售，购买人即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的南京市中医院商业秘密予以保密，除经南京市中医院书面同意外，购买人不得为参与本项目招标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

请严格按照中华人民共和国及江苏省招投标的有关法律法规参与本次项目的投标活动，若发现投标方有串标、围标、虚报业绩等行为，五年内不得参与南京市中医院的招投标活动，构成犯罪的，依法追究法律责任。

在招投标活动以及合作过程中，如遇到招投标、质量、服务、诚信等方面的问题，可向南京市中医院进行反馈。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 南京市中医院 |
| 2 | 项目名称 | 南京市中医院PACS采集卡采购项目 |
| 3 | 招标编号 | / |
| 4 | 投标资格要求 | 详见第一章“投标人资格要求” |
| 5 | 投标报价币种 | 人民币 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份。 |
| 7 | 供货周期 | 合同签订后15天内 |
| 9 | 投标文件递交 | 地点：南京市秦淮区金陵路1号南京市中医院肛肠六楼会议室 |
| 10 | 投标截止时间 | 2018年9月14日9点 （北京时间） |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止之时起90日。 |
| 12 | 开标 | 时间：2018年9月14日9:30点（北京时间） 地点：南京市秦淮区金陵路1号南京市中医院肛肠六楼会议室 |
| 13 | 标书费用 | 无 |
| 14 | 中标单位数量 | 选取1家中标单位。 |
| 15 | 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到招标文件3日内向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

1总则

1.1项目概况

1.1.1项目名称：南京市中医院PACS采集卡采购项目

1.1.2项目法人：南京市中医院

1.1.3招标方式：公开招标

1.1.4招标人：南京市中医院

1.2招标内容

1.2.1PACS高清采集卡（医疗专用）15个、PACS采集卡（医疗专用）25个、脚踏开关40个。

1.2.2供货期：自接到订单起15个工作日。

1.2.3质保期：1年。

1.3资金来源和落实情况

财政资金，已落实。

1.4投标资格条件

1.4.1投标资格要求详见本章“投标须知前附表”第4项。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.6语言文字

投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

1.7计量单位

除本招标文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2招标文件

2.1招标文件组成

2.1.1招标文件包括为招标目的发出的所有文件，包含本章第2.1.2条所述内容及按本章第2.2条发出的招标文件的澄清和按本章第2.3条所作的招标文件的修改。

2.1.2本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）特别提醒；

（3）投标须知；

（4）技术标准及要求；

（5）评标办法；

（6）合同主要条款；

（7）投标文件格式。

2.1.3投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.1.4投标人的授权代表或工作人员在领取招标文件、修改补充通知、书面澄清文件时应签字确认，传真发送的以发送传真回执上的成功或OK标志视为送达，电子邮件发送的以成功到达对方服务器或邮箱视为送达。

2.2招标文件的澄清

2.2.1任何要求澄清招标文件的投标人在收到招标文件3日内，以书面形式（信函、电邮或传真，下同）按第一章中的联系方式通知招标人。

2.2.2招标人将于投标截止日5日以前以书面形式答复（不说明询问的来源）所有获得招标文件的投标人。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止日2日前，招标人可因任何原因，对招标文件进行修改，该修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的，对于这种修改无须向投标人做任何解释。

2.3.2修改文件将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，并对所有投标人具有同等约束作用。

2.3.3如属重大修改，为了给投标人合理的时间考虑修改内容，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在修改补充通知中明确。

2.3.4当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

3投标文件

3.1投标文件的组成及格式

3.1.1投标响应函；

3.1.2授权委托书（如有授权）；

3.1.3 投标响应单位法定代表人身份证复印件；

3.1.4 投标响应单位代理人身份证复印件（如有授权）；

3.1.5投标报价表；

3.1.6报价组成分析表；

3.1.7 《投标响应单位情况表》（格式见第二章）；

3.1.8 投标响应单位营业执照、税务登记证副本复印件；

3.1.9企业资质复印件

3.1.11项目服务要求响应及偏离表

3.1.14其它有关资格证明文件：

3.2投标报价

3.2.1投标人按第七章中“报价表”格式填写报价，应在分项价格表上写明拟提供货物的综合含税单价和总价。

3.2.2投标报价（落地交货价）包括产品价格、运杂、装卸（含指定交货地点装卸费）、包装、技术服务、保险、利润、出厂检验、安装调试费、各类税费（含17%增值税）以及国家规定的各项费用。

3.2.3投标人在报价时应充分考虑各种风险，投标报价表中价格应为合同期内的固定价格，除合同条款规定的内容外，价格将不予调整。

3.2.4招标人有权拒绝投标报价明显偏离市场价格的投标人。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期请见本章“投标须知前附表”第11项。

3.3.2同意延长投标有效期的投标人不得要求在此期间内修改其投标文件，且需要相应地延长其投标保证金的有效期，对投标保证金的各种有关规定在延长期内同样有效。

3.4投标文件编制

3.5.1投标人应按本须知第3.1条规定格式编写投标文件，如有必要，可增加附页，其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2投标文件的正本与副本均应使用不褪色的墨水打印（复印）或书写，应用A4复印纸装订成册，投标文件的封面或扉页及投标函应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3.5.3制作“正本”一份，“副本”四份，电子文本一份，并在投标文件封面的明显位置标明“正本”和“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准，电子文本与纸质文本不符时，以纸质文本为准。

3.5.4全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的修改书的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由法定代表人或其委托代理人签字。

4投标

4.1投标文件密封

4.1.1投标人应将投标文件正本和副本密封完好。

4.1.2所有投标文件的包装袋上都应标明招标项目名称，封口处应加盖投标人印章或有投标人授权代表的签章或签字。

4.1.3如果投标文件没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退还给投标人。

4.1.4投标人应将完整的投标文件递交给招标人，对于按照上述要求规定密封并进行标记的投标文件，招标人将在接受时以书面形式加以确认。

4.2投标文件递交

4.2.1投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

4.2.2招标人按本须知第【2.3】条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期的，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

4.2.1招标人将拒绝接收在本须知前附表第【10】项规定的投标截止日期以后送达的投标文件。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在递交投标文件以后，在前附表第10项规定的递交文件截止时间前，可以书面修改或撤回其投标文件并通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第4.1条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

4.3.3根据本须知前附表第11项的规定，在投标截止日与投标文件中规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能补充修改或撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

5开标

5.1开标会议

5.1.1招标人按本章“投标须知前附表”中所规定的时间和地点举行开标会议。

5.1.2开标会议由招标代理主持。

5.2开标主要程序

5.2.1监督人将现场检验所有投标，有下列情况之一者，其投标将不予接受并原封退还：

（1）投标文件逾期送达或未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封标记的；

（3）投标人名称或组织机构与投标报名及资格审查时不一致的；

（4）按规定提交合格撤回通知的。

5.2.2由投标人代表和监督人员对投标文件的密封情况进行确认。

5.2.3在监标人监督下，由唱标人按照投标文件送达时间先后顺序的倒序依次唱标，宣读投标书规定的内容。

5.2.4招标人将对开标过程进行记录，并由招标人、投标人和监督人签字确认后存档备查。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认，开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除经评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

5.2.5开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（2）投标人在投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（3）投标文件的投标报价模糊不清或难以辨认的；

（4）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

6评标

6.1评标委员会

招标人将依法组织评标委员会，评标委员会由招标人技术、经济等有关方面的专家组成。

6.2评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第五章规定对投标文件进行评审，对投标单位进行资格后审。

6.3.2评标委员会将对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。若经评审后的有效投标少于三家，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标，否则，需要重新组织招标。

6.3.3评标方法：采用【综合评分法】。具体评标办法详见招标文件第【五】章。

6.3.4评标委员会应根据评标情况和结果，确定中标候选人顺序，向招标人提出书面评标报告。

7定标和授予合同

7.1招标人拒绝任何或所有投标的权力

招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告拒绝任何或所有投标。

7.2定标方式

定标应当坚持排名第一（或前两名）的中标候选人为中标人的原则，排名第一（或前两名）的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

7.3中标通知

7.3.1在投标有效期截止前，招标人将以书面的形式发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分，并同时将此结果通知未中标单位。

7.3.2招标人对定标结果不负责解释。

7.4合同签署

7.4.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。

7.4.2合同经双方签字并加盖公司公章后开始生效。

7.4.3如果中标人因自身原因拒绝或在规定期限内未与招标人及招标人的子公司签订合同，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

8纪律和监督

8.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，以及授予合同有关的信息等情况，都不向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

8.2投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人和评标委员会成员施加影响的任何企图和行为，都可以导致取消其投标。

8.3中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。若有疑问可向招标人招投标领导小组或纪委书面投诉。

9其它

9.1招标结束后投标人的投标文件一律不予退还，中标人的投标文件将成为合同文件的一部分。

9.2本招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招投标法》和国家其它相关规定执行。

# 第三章  招标内容

一、项目概况

招标内容：南京市中医院PACS采集卡采购项目

招标预算：本项目最高限价为200000元。

二、项目要求

高清采集卡（医疗专用）参数表

| 主机接口 | PCIEx1（GEN2） |
| --- | --- |
| 输入接口 | 1路DVI，1路SDI 通过转接可接入：1路HDMI 1路VGA+2路立体声音频 或 1路S端子+2路立体声音频 或 1路AV（CVBS）+2路立体声音频 |
| 输入视频支持 | 1920×1080p@60/50fps[1] 1920×1080p@30/25/24fps 1920×1080i@60/50fps 1280×720p@60/50fps 1280×1024p@30fps 1024×768p@60fps 800×600p@60fps 640×480p@60fps 720×480p@60fps 720×576p@50fps 720×480i@60fps 720×576i@50fps |
| 音频输入支持 | HDMI Embedded Audio Audio L/R (2 × RCA through optional A/V cable) |
| 音频格式支持 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz |
| 操作系统支持 | Windows XP / Vista Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) |
| 数量 | 15个 |

采集卡（医疗专用）参数表

| 采集性能 | 支持高品质9Bit A/D处理 |
| --- | --- |
| 主机接口 | PCIEx1 |
| 输入接口 | 1路AV，1路S-Video |
| 输入视频支持 | 160×120,176×144 (PAL only) 240×180,240×176,320×240,352×240,352×288 (PAL only) 640×240,640×288,640×480,704×576 (PAL only) 720×240,720×288,720×480,720×576 (PAL only) |
| 支持多数流行视频编辑软件. | Adobe Flash Media Live Encoder，Microsoft Media Encoder，AMCap ，VLC Media Player |
| SDK | ●支持用VB,VC,Delphi进行SDK开发 |
|  | ●视频降噪算法,色彩自动增强算法提升画质 |
|  | ●标清视频叠加，视频叠加自定义文字，图像和日期时间信息功能 |
|  | ●抓取单张或连续多张视频图片，并保存成BMP，JPG，PNG,AVI文档或使用回调函数回传给使用者 |
|  | ●对图像做反交错（de-interiace）处理 |
|  | ●调节图像的亮度，对比度，色度和饱和度 ●硬件完成输入图像的比例缩放(SCALE)、裁剪(CLIP)；输入图像的大小、位置可灵活设置 ●支持计算机内容与采集图像同屏显示的工作方式 |
| 操作系统支持 | Windows7,Windows Vista, Windows XP、Windows®10 |
| 数量 | 25个 |

脚踏开关技术参数

l	标准长度5米高品质USB数据电缆配置（线长可定制）。

l	标准USB接口。

l	双屏蔽高品质USB电缆线，最大可能性的降低干扰和被干扰，提高可靠性和稳定性。

l	现最小30,000,000次的机械操作寿命，反应速度快。

l	采用的是美国进口原装芯片SILICON,运行速度和响应键的速度更快。

l	支持Windows 2000,XP,Window7和Vista等。

l	支持MAX OXS系统。但有些特殊情况需要自定义编程。

l	支持Linux 系统，但有些特殊情况需要自定义编程。

l	同时支持32位和64位操作系统。

l	数量40个

4.2报价说明：

报价总价包括：文印设备新增、更换费用、耗材费用、实施服务费、常驻于甲方项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

供应商在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。

4.3结算方式

- 合同签订后采购方支付总采购金额的50%，中标方供货完成并验收合格后采购方支付合同金额的50%。

# 第四章  投标文件格式

(一)投标响应函

：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加开标活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括设备更换费用、耗材费用、实施服务费、常驻于甲方项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用。

2、如果我们的投标响应文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标响应文件的有效期限为开标之日开始后  九十 天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该投标响应文件在评标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合招标文件投标供应商须知中“合格投标供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标供应商须知中关于没收投标保证金的规定。

12、综合说明：（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：  我 × × ×  （姓名）系× × ×（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托× × ×（单位名称）的× × ×（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                             组织实施的编号为 × × ×号的招标邀请活动。代理人在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自开标活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

（三）报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 （每年） | 大写： 圆/年 |
|  | 小写： 元/年 |
| 质保期限 | 一年 |
| 项目负责人 |  |

注：本表中的报价为综合报价，应包括在承包期内服务需要的服务管理内容、耗材、服装、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

（四）投标报价组成明细表

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清采集卡（医疗专用）参数表 | 15 |  |  |  |
| 2 | 彩色喷墨打印机 | 25 |  |  |  |
| 3 | 脚踏开关技术参数 | 40 |  |  |  |
| 总计 |  |  |

注：1、供应商应将完成项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、投入费用明细供评委和采购人参考。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（五）项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 项目服务要求 | 供应商提供 服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“项目需求”中的“项目服务要求”对照供应商所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：